아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
		서울특별시
수신	행정안전부장관(승강기안전과장)
(경유)
제목	`17년 3차 승강기유지관리실태 불시점검 결과 알림

1. 승강기안전과-1053호(2017.11.08.)호와 관련입니다.

2. `승강기 유지관리실태 불시점검‘ 결과 및 ’17년 3/4분기 홍보실적을 아래와 같이 제출합니다.

가. 점검개요 (서류 및 현장점검 병행)

- 점검일시 : 2017.11.13. ~ 12.01(3주간)

- 점 검 반 : 2인1조[자치구+검사기관], 서울시 표본점검

- 점검대상

* 유지관리업체 : ****************

* 자체점검현장 : 51개 현장

- 점검결과

구 분	계	양호	불량
계	118	97	21
유지관리업	67	47	20
자체점검현장	51	50	1

- 지적사항 :

* 불법하도급 : 1개 업체

* 기술인력부족 및 부족없이 30일이내 변경 미 신고 : 19개 업체

* 자체점검 미 실시 : 1개 업체

* 교육만료, 법정장비 교정 : 5개 업체

- 조치계획 및 개선요청사항 (붙임 공문 참조)

붙임 : 1. 3차 승강기유지관리실태 불시점검 결과 공문 1부.

2. 3차 승강기유지관리 실태점검 결과 1부.

3. 승강기 안전사고 예방 홍보실적 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							이효선			건축설비팀장					代방진표					건축기획과장					12/20 代박순규
협조자
시행			건축기획과-28046									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 3층 건축기획과															/
전화		02-2133-7118						/전송			02-2133-0750					/	leehs218@seoul.go.kr												/	부분공개(7)