	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	대규모점포 화재위험물품 실태조사 결과 및 안전대책 알림

1. 관련근거

가. 예방과-17131(2017.7.14.)호「대규모점포 위험물 안전관리 추진계획 알림」

나. 예방과-17924(2017.7.25.)호「대규모점포 화재위험성 물품 실태조사 계획 알림」

다. 예방과-30490(2017.12.20.)호「대규모점포 화재위험물품 실태조사 결과 및 안전대책」

2. 대형마트, 백화점 등 대규모점포에서 판매하는 화재위험물품에 대한 위험물 판정 분석결과와 이에 따른 법적 안전관리 추진계획을 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간: 2017. 8. 1. ~ 11. 15.

나. 대    상: 대규모점포 98개소(대형마트 67개소, 백화점 31개소)

다. 추진결과

- 화재위험물품 확인 및 수거: 664종 표본수거

- 위험물 판정실험: 664종 중 420종(63%) 판정완료 ※ 224종 판정진행 중

- 위험물 판정결과: 420종 중 211종(50.2%) 위험물로 판정

라. 향후대책

- 대규모점포 위험물저장·취급소 설치 추진

- 화재위험물품 유통경로 추적 조사

- 위험물 운반용기 단속 강화

- 위험물안전관리법령 개정 건의

※ 세부내용: 붙임 참조

붙임문서에는 시중에서 판매하는 제품에 대한 위험물 판정결과가 포함되어 있어 공개 시 기업의 영업이익을 해칠 우려가 있으므로 취급에 각별히 신경써주시기 바랍니다.

붙임  1. 대규모점포 화재위험물품 실태조사 결과 및 안전대책(방침서) 1부

2. 대규모점포 화재위험물품 위험물 판정결과 1부

3. 알코올류 판정기준에 관한 업무지침 개정건의 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	황영규		가스위험물안전팀장	김창섭		예방과장	12/20 이홍섭
협조자
시행	예방과-30494	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동6-7) 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1549	/	hyg119@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)