문서번호	급수운영과-23141
결재일자	2017.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강남수도사업소장
박홍	박희철	12/20 차장운

“명품 아리수, 명품 강남수도”

2017년도 지하누수탐지 포상금 지급결정(하반기)

2017. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

2017년 지하누수탐지 포상금 심사 결정(하반기)

□ 심    의 : 제 2017 - 2호

□ 심의사항

누수발견 포상금 지급대상자 적정 여부 및  포상금액 산정적정 여부

□ 결정 사유

본 심의 건은 상수도 관로탐지 등 탐지업무 수행 중 다량의 누수를 발견 보수하여 유수율 증대에 기여한 탐지원(3명)에게 서울특별시 수도조례 제45조 (포상금지급) 및 수도조례시행규칙 제63조(포상금의 지급)5항에 의거 따로붙임 누수탐지 적출 및 포상금 지급대상을 참고로 공정하게 심의 하고 포상심사 결정서와 같이 결정되어 포상금을 지급하고자 함.

따로붙임 : 1) 누수탐지 적출 및 포상금 지급대상 1부.

2) 포상심사 결정서 1부.

2017년 12월 20일

강남수도사업소 누수발견 포상금 심사위원회

위원장 : 소       장  차 장 운

위  원 : 행정지원과장  김 인 웅

위  원 : 요  금 과 장  안 정 기

위  원 : 시설관리과장  박 은 선

위  원 : 급수운영과장  박 희 철

간  사 : 누수탐지담당  박    홍

붙임 ＃1

누수탐지 적출 및 포상금 지급대상자 현황

연번	탐지 번호	발견일	위 치	구 경 (mm)	누수면적 (㎠)	수압 (㎏/㎠)	방지량 (㎥/일)	적출자	포상금 (천원)	비 고 (천원)
	계						13,637		2,510	균등분배 통장입금
1	서T80	7.14	서초동 1303-16	100	1.3×5.8=7.54	3.6	1,099	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
2	서T85	8.1	양재동 2-11	80	1.4×5.1=7.14	3.6	1,040	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
3	강T66	9.5	역삼동 727-16	80	0.9×5.3=4.77	4.5	777	김재모 백길현 전경복	100	40 30 30
4	서T98	9.20	서초동 1459-6	80	1.2×5.6=6.72	3.6	979	김재모 백길현 전경복	100	30 40 30
5	강T72	9.21	논현동 119	100	1.3×5.7=7.41	3.6	1,080	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
6	서T101	9.25	내곡동 14-4	80	1.4×5.6=7.84	3.6	1,142	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
7	강T76	10.13	역삼동 642-13	100	1.3×5.7=7.41	3.7	1,065	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
8	서T108	10.17	방배동 2877-12	100	1.3×5.6=7.28	3.6	1,061	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
9	강T82	11.2	역삼동 809	400	1.3×5.8=7.54	3.5	1,083	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
10	강T89	11.9	수서동 742-1	100	1.3×5.3=6.89	3.7	1,018	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
11	강T90	11.13	대치동 916-18	100	1.3×5.8=7.54	3.6	1,099	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70

※ 1) 누수량은 현장에서의 누수면적 측정 및 공사사진 판독 등에 의한 누수량

2) 서울시수도시설이설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례 시행규칙 제2조 ②항에 의한         오리피스공식 적용 산출

Q(누수량) = 3.2×A×√P×Hr

A: 누수면적(C㎡), P:수압(Kg/C㎡), hr:단위시간

누수탐지 적출 및 포상금 지급대상자 현황

연번	탐지 번호	발견일	위 치	구 경 (mm)	누수면적 (㎠)	수압 (㎏/㎠)	방지량 (㎥/일)	적출자	포상금 (천원)	비 고 (천원)
12	서T119	11.14	서초동 1603-7	200	1.3×5.8=7.54	3.6	1,099	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
13	서T121	11.16	방배동 852-24	100	1.3×5.7=7.41	3.7	1,095	김재모 백길현 전경복	210	70 70 70
			이하여백 -

※ 1) 누수량은 현장에서의 누수면적 측정 및 공사사진 판독 등에 의한 누수량

2) 서울시수도시설이설 등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례 시행규칙 제2조 ②항에 의한         오리피스공식 적용 산출

Q(누수량) = 3.2×A×√P×Hr

A: 누수면적(C㎡), P:수압(Kg/C㎡), hr:단위시간

붙임 ＃2

포상 심사 결정

직 위	성 명	결 정 사 항		비 고
		가	부
위원장	차 장 운	○		강남수도사업소장
위 원	김 인 웅	○		행정지원과장
위 원	안 정 기	○		요 금 과 장
위 원	박 은 선	○		시설관리과장
위 원	박 희 철	○		급수운영과장
간 사	박 홍	○		누수탐지담당

붙임 : 1) 2017년 지하누수탐지 포상금 지급계획(하반기)1부.

2) 다량누수 포상심사 의견서1부.  끝.