문서번호	환경과-35485		주무관		에너지관리팀장		환경과장		복지환경국장
			이금옥		이득현		代박만우		12/20 최근수
결재일자	2017.12.20.
공개여부	대시민공개
			협 조

2017년 광진구 동절기 에너지절약 추진대책

복지환경국

(환 경 과)

사전 검토항목

☞ 해당항목에‘■’표시 후 필요 시 괄호 안에 검토내용을 기입하시면 됩니다.

해당항목이 없을 경우에는‘■ 해당 없음’표시하기 바랍니다.

검 토 항 목		검 토 여 부
법규 검토	관련법규	■ 검토 완료(법규명 : 에너지이용합리화법 제8조 )	□ 해당 없음
	공직선거법	□ 검토 완료	■ 해당 없음
재원확보		□ 국비 □ 시비 □ 구비 □ 민자 유치 □ 기타( )	■ 비예산
주민의견반영 및참여방안		□ 설문조사 □ 공청회 □ 토론회 □ 공모 □ 아동참여 □ 기타( )	■ 해당 없음
갈등관리		□ 이해관계자 간 갈등 발생 가능 □ 민원발생 가능 (갈등요소: )	■ 해당 없음
사회적 약자배려		□ 아동영향(18세미만) □ 여성 □ 장애인 □ 노인 □ 한부모 가정 등 □ 기타( )	■ 해당 없음
협업 협치	타기관	□ 중앙부처 □ 서울시 □ 타 지자체 □ 기타( )	□ 해당 없음
	관 련 부 서	□ 협업 필요(해당부서 : 총무과, 동주민센터,행정차고지 시설관리공단 )	□ 해당 없음
추진절차		□ 일상감사 □ 투자심사 □ 용역심사 □ 타당성 검토 □ 심의 □ 기타	■ 해당 없음
홍보방안		■ 보도자료 제공 □ 구 소식지 □ 기자 설명회 ■ SNS □ 기타( )	□ 해당 없음
기타 고려사항		□ 지방자치 저해요인 □ 일자리창출 효과 □ 안전대책 □ 바른 우리말(행정순화어)

2017년 광진구 동절기 에너지절약 추진대책

올 겨울 최대전력 수요시 예비율은 19% 수준으로 전력 수급에 큰 문제는 없을 것으로 전망되나, 예상을 넘어서는 전력 수요에 대비하여 공공부문에서 에너지절약 실천을 선도하고 주민들의 자발적인 절전운동 참여를 유도하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 에너지이용합리화법 제8조 및 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2017-154호)

□ ‘17년 동절기 에너지 절약 추진관련 협조 요청

【녹색에너지과-24781(2017.12.18.)】

□ ‘17년 동계 전력수급 전망 및 대책(산업통상자원부, 2017.12.12.)

❍ 올 겨울 최대전력 수요는 8,520만kW, 최대공급 능력은 1억139만kW, 최대전력 수요시 예비력은 1,619만kW(예비율 19%) 수준으로 전망

* 동계피크(만kW) : (`13) 7,730 → (`14) 8,015 → (`15) 8,297 → (`16) 8,366

❍ 이상한파, 대규모 발전기 고장 등 돌발 상황에 대비하여 긴급 가용자원과 단계별 비상대책으로 총 739만kW 확보

-  긴급가용자원(466만kW) : 예비력 500만kW이하 예상시 활용

-  단계별 비상대책(273만kW) : 전력수급 위기단계별로 활용

* 위기경보 기준 : 500만kW 이하부터 100만kW 단위로 준비‧관심‧주의‧경계‧심각 발령

❍ ｢동계 전력수급 대책기간(‘17.12.11. ~ ‘18.2.23.)｣을 정하여 합리적 에너지절약 유도

- 공공기관은 18℃이하 실내온도 준수, 민간은 20℃이하 유지 권장

- 문 열고 난방영업 자제 등 계도 및 홍보, 캠페인을 통해 자율적으로 에너지 절약에

참여하도록 유도

* 산자부의 ‘에너지사용 제한조치(문 열고 난방영업 과태료 부과 등) 공고시 단속 시행

Ⅱ		전력수급 위기단계별 조치사항

□ 절전통보시스템(한국에너지공단 운영)을 통해 메시지가 통보되면 즉시 산하․소속 기관에 전파하고 이행사항 조치

산자부	⇨	에너지공단	⇨	자치구 등 관리 공공기관 (800여개)	⇨	소속·산하기관 (1만여개)	⇨	이행사항 조치

□ 단계별 조치 사항

위기단계	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․난방온도 18℃이하로 조정 (단, ‘난방온도 제한 예외’에 해당되는 시설은 제외)
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그를 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

Ⅲ		세부추진내용

□ 추진기간 : ‘17.12.20. ~ ’18. 2.23.

□ 공공 : 부분조명 소등, 실내온도 준수(18℃이하) 등 에너지절약 선도

❍ 추진시설 : 공공시설(구청사, 동주민센터, 행정차고지, 시설관리공단 등)

❍ 추진내용

< 실내온도 기준 준수 >
	- (온도 기준) 난방설비 가동시 평균 18℃이하로 실내온도 유지

	- (예외 대상) · 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간은 제외) · 의료기관, 아동관련시설, 복지시설 등 적정 온도 관리가 필요한 시설 · 중앙집중식 설비의 노후화로 냉방의 불균일이 발생하는 시설 ※ 전체 실내 평균 온도는 18℃이나 중간층은 18～19℃이고 1층 및 북측 사무실은 16℃ ~ 17℃인 경우 ⇒ 평균 온도를 상향 조정하여 1층 및 북측 사무실의 온도를 높임 · 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임차하여 사용하는 공간

< 조명 등 전기기기의 합리적 사용 >
	- (조명 부분 소등) 업무용 건물의 복도 조명 50% 이상 소등 - (옥외광고물 심야소등) 홍보전광판 등 옥외광고물은 심야시간(23:00 ~ 익일 일출시)에 소등

< 따뜻한 근무복장 착용 >
	- 온(溫)맵시 등 겨울철 체감온도를 높이는 따뜻한 옷차림 권장 - 직무성질(민원실 또는 특수 업무 수행자 등) 등을 고려하여 실정에 맞게 자율적으로 실시

< 단순히 ‘아끼는 절약’을 넘어 ‘스마트한 절약’ 상시 추진>
	- 상시적이고 스마트한 에너지 절약을 위해 에너지소비효율 1등급 제품 사용, LED조명, 건물에너지관리시스템(BEMS) 및 에너지저장장치(ESS) 설치 등 체계적인 에너지이용 합리화 조치 상시 추진

□ 민간 : ‘문 열고 난방영업’ 계도·홍보(추진부서 : 환경과)

❍ 대상건물

-「부가가치세법」에 따라 국세청에 등록하고 영업활동을 하는 사업장

❍ 캠페인 추진

〈 온(溫)맵시 캠페인〉

- 일시 : 12.12. ~ 12.13.

- 장소 : 자양사거리, 구의역 및 동서울터미널

- 참여인원 : 광진시민실천단, 공무원 등 100여명

- 추진방법 : 계도 및 홍보 등 민·관 합동 캠페인 실시

· 맵시 ON, 에너지OFF! 에너지 절약의 행복한 동참 “온 맵시”

· 내복의힘! 실내온도 20℃이하로 유지 등 리플렛 배포

〈 공동주택 및 대형상가 에너지 절약 홍보 〉

- 일시 : 12.14. ~ 12.15.

- 장소 : 공동주택 및 대형상가 26개소

- 참여인원 : 광진시민실천단, 공무원 등 20여명

- 추진방법 : 계도 및 홍보 등 민·관 합동 캠페인 실시

· 상가 방문 난방온도 20℃이하 권장 및 문 열고 난방영업 자제 안내

· “에너지절약” 어깨띠 착용, 피켓, 홍보 리플렛 배포

※ 「동절기 에너지 절약을 위한 홍보 계획」과 연계 추진(환경과-34522, ‘17.12.11.)

❍ 상시 계도 추진

- 활동반 편성 : 2인 1조 2개반(에너지관리팀장 외 3인)

- 난방기 가동 피크시간대 및 취약시간대 홍보·계도활동 추진

❍ 홍보강화

- 인터넷 홍보 : 구 홈페이지, SNS 등

- 오프라인 홍보 : 상가번영회, 다소비건물, 직능단체 등을 활용                 에너지절약 홍보 및 협조 요청

Ⅳ		행정사항

□ 청사 에너지 절약 자체 세부추진계획 수립·시행

❍ 구청사(총무과), 동주민센터, 행정차고지(청소과), 시설관리공단

□ 민간부문 에너지 절약 홍보·계도 활동 추진(환경과).  끝.