		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원에 대한 답변

안녕하십니까?

서울시정과 청소년시설 발전에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 아울러 시립서대문청소년수련관 이용에 불편을 드려 죄송합니다.

다목적실 에어컨 가동을 요청하신 사항과 관련하여 서대문청소년수련관에 확인한 결과, 현재 다목적실 에어컨의 배수관은 남자 탈의실로 연결이 되어 있으며, 겨울철에 에어컨 실외기가 얼기 때문에 에어컨을 가동하지 않은 것으로 확인이 되었습니다.

그러나 밀폐된 다목적실에서 운동을 하는 데 발생할 수 있는 불편사항을 최소화하기 위하여 에어컨 실외기 해동작업을 실시하였으며, 격렬한 운동이 있는 오전 9시부터 오후 1시까지 에어컨을 가동하기로 하였음을 알려드립니다. 저녁시간대에 에어컨을 가동하게 되면 밤새 실외기가 얼어붙을 수 있어 그 이후 시간대에는 에어컨 가동 대신 대형 선풍기를 추가로 비치하여 운행하기로 하였으니 이 점 널리 양해하여 주시면 감사하겠습니다.

다시 한 번 수련관 이용에 불편을 드려 죄송하다는 말씀을 드리며, 가정에 건강과 행복이 항상 가득하시길 기원합니다.

기타 문의사항이 있으시면 서울시 청소년정책과(☎02-2133-4121, 김진영 주무관) 또는 서대문청소년수련관(☎02-334-0080)으로 연락 주시면 친절히 답변 드리겠습니다.

주무관							김진영			청소년시설팀장					代이문자					청소년정책과장					12/20 이창석
협조자
시행			청소년정책과-9726									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02)2133-4121						/전송			02)2133-1430					/	jne98@seoul.go.kr												/	대시민공개