＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 10월 유수율 현황 통보

우리사업소 2017년 10월 유수율현황 및 수계별(배수지, 중블럭, 가압구역) 세부 유수율 내역을 별첨과 같이 통보하오니, 해당부서에서는 2017년도 유수율 목표 달성을 위한 공급량 감소 추진 및 중블럭, 가압구역별 유수율 편차해소를 위하여 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

▢ 2017년 사업소 유수율 현황

○ 목    표 : 95.50%

○ 10월  실적 : 94.14%(공급량 : 9,668천㎥, 조정량 : 9,102천㎥)

첨부 : 1. 2017. 10월 유수율 현황 1부.

2. 2017. 10월 배수지, 중블럭 유수율 현황 1부.

3. 2017. 10월 가압구역 유수율 현황 1부.

4. 2017. 10월 조정량분석 현황 1부. 끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	조윤형		요금관리팀장	김태현		요금과장	12/21 이병호
협조자
시행	요금과-27568	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동377)	/
전화	(02)3146-3311	/전송	02-3146-3339	/	joyjosh77@seoul.go.kr	/	대시민공개