『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-34693		권영안	이준호	12/21 김홍준

2017년 12월 20일 (날씨 : 맑음) 수요일

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
오의환	은평구 누수복구	1. 갈현로41길45-5(갈현동285-241), NO697 - 계량기15mm 접합부누수 - 앵글밸브교체 2. 전일야간
임헌대	마포구 누수복구	1. 양화로144(동교동162-5) NO.650 - SSP 50 계량기 접합부누수(커플링) - SSP 50*1.4m 연결 2. 새창로4라길7(도화동196-31) NO.650 - 출동확인 옥내누수 3. 방울내로11길173(망원동463-3) NO.651 - 출동확인 옥내누수
김동건	서대문구누수복구	1. 증산서길117(증산동194-10), NO.696 - 종방향 80/40새들 및 SSP40 접합부 누수 - 흑PE80/40 새들교체 - SSP40*1.0m 연결 2. 교하로966(신촌동8-5), NO.579 - 옥내누수 3. 통일로439(홍제동172-11), NO.552T65 - 지상식 소화전 접합부 누수 - 플랜지볼트조임

대시민공개