	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치) 고장발생 보고

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 「3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」과 관련입니다.

2. 홍은119안전센터에서 관리중인 비상소화장치 외함이 원인미상으로파손되어 아래와 같이 보고합니다.

연번	관리번호	활용용수	위 치	고장내역	발견일자	비고
1	비소 53호	3470호	서대문구 홍지문길 6 (홍은동 6-3)	좌측문파손	2017.12.21.	사용가
1	비소 80호	3427호	서대문구 세검정로4길116 (홍제동 9-81)	우측문파손	2017.12.21.	사용가

붙 임  1. 고장발생 복명서 2부.

2. 위치도 및 사진2부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	염운선		3팀장	정해영		센터장	12/21 유욱종
협조자
시행	홍은119안전센터-5508	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 (홍은동)홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-379-9119	/전송	02-394-0571	/		/	대시민공개