	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검수 제출(성북구청)

1. 성북구청 도로과-24670(2017.12.20.)호 『맨홀정비 내역 및 맨홀정비비 부과 안내』와       관련입니다.

2. 소방용수시설 불량맨홀 정비공사가 완료되었으니 현장대응단 및 각119안전센터에서는     검수를 실시하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상 : 22개소

설 치 위 치			맨홀 종류	관할센터
주 소 (주변상가,건물명)	규격	인상높이
종암로28길 65 금강상사 앞	￠648	T=2cm	소화전	현장대응단
동소문로24길 49 가나자와 앞	￠350	T=5cm	소화전	돈암
동소문로23길 8-11 성광교회 건너	￠648	T=5cm	소화전	돈암
동소문로25길 21 늘푸른 철학원 앞	￠648	T=2cm	소화전	돈암
돌곳이로23길 11 세광교회 옆	￠648	T=5cm	소화전	장위
장월로8길 39 초중전문학원 앞	￠648	T=10cm	소화전	장위
동소문로26마길 39 삼선포교원 앞	￠648	T=2cm	소화전	돈암
선잠로8길 5-1 15-67	￠648	T=7cm	소화전	돈암
성북로23길 14 성북동빌리지 앞	￠350	T=5cm	소화전	돈암
성북로23길 38 213번지 앞	￠648	T=10cm	소화전	돈암
삼선교로16길 117 한성여고 앞	￠648	T=10cm	소화전	돈암
지봉로23길 4 새마을금고	￠648	T=5cm	소화전	돈암
성북로2길 48 글라스안경점	￠350	T=5cm	소화전	돈암
북악산로1나길 (20) 삼진파크빌라	￠648	T=10cm	소화전	길음
아리랑로19나길 1 GS25시	￠648	T=5cm	소화전	길음
아리랑로5길 147	￠648	T=10cm	소화전	길음
인촌로14길 30	￠648	T=10cm	소화전	현장대응단
장월로1길 5 써니헤어	￠648	T=7cm	소화전	현장대응단
장월로3길 28 월곡초교(BUS)	￠350	T=5cm	소화전	장위
장위로16길 57 진피아노	￠648	T=10cm	소화전	장위
화랑로32길 97 원광지업사	￠648	T=5cm	소화전	장위
한천로76길 73 석계교회	￠350	T=10cm	소화전	장위

나. 검수결과 : 현장검수 후 2017.12.26.(화)한 결과제출 (붙임1서식)

붙임 : 1. 맨홀점검결과(서식) 1부.

2. 맨홀정비비 완료내역 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	김재식		대응총괄팀장	장충식		재난관리과장	12/21 정동민
협조자
시행	재난관리과-8269	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	jasica911@seoul.go.kr	/	대시민공개