화재취약대상 간부 현장확인 결과보고 (영등포교회건물)

1. 확인대상                                    검사일 : 2017.12.21.

대 상 명	대한예수교장로회 영등포교회건물		전화번호	************* 삼양건설산업(주) 현장소장
소 재 지	양산로 215	대표자	임정석	주 용 도	종교시설
건물구조	철근 콘크리트조, 9/3층, 연면적 17,886.16 ㎡			소방안전관리자	정희규

조사구분	주요 조사결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태 (세대내부 기초소방시설 관리 등)	- 임시소방시설 설치됨 (소화기,유도등.간이피난유도선등)	-소방시설 관리 철저 토록 당부함
○ 화기취급 및 방화관리 상태 (용접․용단 작업시 사전신고 등)	- 화재예방교육 실시 및 안내문 배부함 - 용접,용단 직업전 소화기 비치 및 소방서에 신고하고 2인1조 작업실시토록 지도함	-용접 작업시 위험성 교육 및 현장관리철저 토록 당부함
○ 소방통로 확보상태 ○ 화재진압활동 장애 여부	- 대로변에 위치하여 소방차 접근 시 장애요인없음 - 출퇴근시 교통혼잡 예상	-유사시 소방차량 부서위치 안내등소방활동 협조당부함
○ 기타 특이사항 (안전관리 적정 수행여부 등)	외부 인테리어 작업중임 현재공정율 80% 준공: 2018. 2월(예정)	-안전에 유의하여 작업하고 안전사고 예방 철저토록 교육

2. 기본 조사사항

위 확인자 :  소방경   현동욱

결재	검사지도팀장		예방과장
	현동욱		12/21 강경철
협조	강윤호