문서번호	정보통신보안담당관-24889
결재일자	2017.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	통신망관리팀장	정보통신보안담당관
박기호	김이곤	12/21 代김이곤

- 서울교통공사 민간위탁 지하철 구간 -

광통신시설물 지도(특별)점검 결과보고

2017. 12. 19

정보통신보안담당관

(통신망관리팀)

- 서울교통공사 민간위탁 지하철 구간 -

광통신시설물 지도(특별)점검 결과보고

서울시 초고속정보통신망 광통신시설물 민간위탁에 따른 지도점검 및 유지보수에 대한 특별점검을 수행하고 점검결과를 보고함

□ 관련근거

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례(`17. 7. 13)

○ 광통신시설물 유지보수 위․수탁 협약체결(정보통신보안담당관-9356/'15.5.19)

○ 2017년 정보통신망 유지관리 계획(정보통신보안담당관-20808/`16.10.17)

□ 지도점검

○ 목 적 : 서울교통공사에 위수탁 중인 광통신시설물 관련 지도점검

○ 기 간 : 2017. 11. 30.(목)

○ 대 상: 서울교통공사(정보통신처)

○ 점검자 : 통신5급 김이곤, 통신8급 박기호

○ 점검내용

구분		점검내용
협약내용 이행여부	①	e-Seoul Net 월1회점검, u-Seoul Net 분기1회 점검여부
	②	점검실적표 관리, 수탁현황 등 관리상태
	③	서울메트로 직접관리 여부
예산집행	④	예산 집행내역
근로환경 등	⑤	점검자 안전사고에 대비하여 산재보험 가입여부
	⑥	소속 근로자에 대한 복리‧후생‧교육 등 이행여부

○ 지적사항 : 없음

□ 광통신시설물 점검

○ 목 적 : 지하철 구간 광통신시설물에 대한 특별점검

○ 기 간 : 2017. 11. 17.(금) ~ 11. 27.(월), 5~8호선 구간

2017. 12. 4.(월) ~ 12. 15.(금), 1~4호선 구간

○ 대 상 : 서울교통공사 지하철 구간

○ 점검자 : 통신 5급 김이곤(11.22, 12.7), 통신 6급 임종학(11.21),
통신 8급 박기호(11.17, 12.6), 통신8급 임시홍(11.24, 12.12)

○ 점검내용

구분		점검내용
안전관리	①	소속 근로자에 대한 안전교육 실시 및 안전관리자 동행여부
	②	작업간 안전복 착용상태
광케이블	③	육안점검 및 주기상태
	④	여장관리, 늘어짐, 케이블 접속상태 등
부대시설	⑤	스파이날 슬리브, 받침대 점검
	⑥	광분배함, 접속함체 점검 등

○ 지적사항 : 광케이블 관리부서 연락처 변경전 명찰 확인 후 교체 요구

□ 향후계획

○ 현행화된 연락처 명찰 200개 지급 : `18.1월

붙임 : 지도 및 특별점검 현장사진1부.  끝.