＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2017년 11월분)

1. 우리 센터의 2017년 11월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'16.11월	1,317,519,590	10,510,640	32,770,700	0.320	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약119만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 82만톤 감소, 우면산라인은 66만톤 증가, 방배(1, 2)은 103만톤 감소 하였음 ○ 11월최대전력수요는 16,341kW ○ 동력비는 0.93% 감소하였고 전력사용량은 1.6% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 2.16% 증가하였음
'17.11월	1,305,232,640	10,342,119	31,563,100	0.327
증 ․ 감	-12,286,960	-168,521	-1,207,600	+0.007
	-0.93%	-1.6%	-3.6%	+2.16%

붙임 : 1. 2017년 11월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	김상훈		정수시설과장	남효돈		암사아리수정수센터소장	12/22 가길현
협조자	주무관	김희수		주무관	안영환		정수과장	代이병옥
시행	정수시설과-7731	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개