건축공사장 위험물 소방검사 확인서(성수동테라스타워)

문서 번호	예방과-7136
부분공개(7)

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		김태형	이명숙	12/22 김덕봉

1. 확인대상

공 사 명	성수동테라스타워 (연면적:45,535.50 ㎡)			전화번호		*************
소 재 지	성동구 성수동2가 314-41			용 도		공장
시 공 사	현대건설	현장소장	이철호		안전관리자		홍승목

2. 확인사항

검사구분	주요확인내용	단속결과 및 조치사항
① 위 험 물	○ 저장․취급 종류 및 수량	등유 800리터 저장
	○ 저장․취급방법 적정 여부	부적정(과태료 부과) 서울시위험물안전관리조례위반
	○ 지정수량에 따른 허가 및 임시저장․취급승인 여부	해당없음
	○ 서울시 위험물안전관리조례 위반 여부	저장소 위험물 비산방지 미비 저장소 주변 소화기 미비치
② 소방시설	○ 소화기 등 적정배치 여부	부적정(위험물 저장소)
③ 기 타	○ 화재안전상 위해 여부	위험물 안전관리 안내문 배포 및 교육(3명)

2017. 12. 19.         확 인 자 : 소방경 이명숙

소방위 김태형

소방교 장보형