2017년 하반기 정기하자검사(건축분야)

문서번호	시설개선과-13842
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		강서구		윤승근		12/22 代이재권

□ 2017년 하반기 정기하자검사 대상 : 22건

○ 검사조서 작성 : 20건

○ 검사조서 생략 : 2건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 20건

사 업 명	잠실야구장 환경개선공사 관급자재 구매
계 약 자	(주)에코제이피
계 약 금 액	금120,861,000원
준 공 검 사 일 자	2017.03.17.
하자담보 책임기간	2017.03.17. ~ 2018.03.16.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	관람석 철거 및 재설치5,833석, 바닥방수6,185㎡
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 (지하층D,E,F구간) 석면해체 철거 등 환경정비공사
계 약 자	홍기건설산업㈜
계 약 금 액	금850,607,000원
준 공 검 사 일 자	2017.09.25.
하자담보 책임기간	2017.09.25. ~ 2019.09.24.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	- 석면해체.재거(지하층(DEF):4,800㎡, 중3층: 2,470㎡, 3층(화장실): 1,039㎡. - 기타 천정텍스 등 수장공사 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내체육관 벽 리브 교체공사
계 약 자	(주)풍양이엔씨
계 약 금 액	금149,000,000원
준 공 검 사 일 자	2017.08.22.
하자담보 책임기간	2017.08.22. ~ 2020.08.21.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	벽체철거 및 고무안전리브설치632㎡, 수납식 관람석 해체 및 재설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 외야관람석 바닥정비공사
계 약 자	㈜재왕건설
계 약 금 액	금639,900,000원
준 공 검 사 일 자	2015.03.17.
하자담보 책임기간	2015.03.17. ~ 2018.03.16.
하 자 검 사 일	2017. 12.20.
사 업 개 요	관람석 철거 및 재설치5,833석, 바닥방수6,185㎡
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 주변 환경개선공사
계 약 자	노흥건설㈜
계 약 금 액	금459,327,000원
준 공 검 사 일 자	2016.03.23.
하자담보 책임기간	2016.03.23. ~ 2018.03.22.
하 자 검 사 일	2017. 12.20.
사 업 개 요	투수블럭 재설치316a, 아스콘포장3a, U형측구 재설치263m 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실종합운동장 휴게쉼터 설치공사
계 약 자	㈜태양휀스
계 약 금 액	금119,731,390원
준 공 검 사 일 자	2016.05.04.
하자담보 책임기간	2016.05.04. ~ 2018.05.03.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	합성목재 데크설치772㎡, 디자인울타리설치 97경간 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 석면철거(BC구간) 및 사무실 환경개선공사
계 약 자	한샘건설(주)
계 약 금 액	금174,888,920원
준 공 검 사 일 자	2016.05.18.
하자담보 책임기간	2016.05.18. ~ 2018.05.17.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	석면해체철거2,529㎡, B구간 행사지원실 및 C구간 통신,전산실 칸막이 설치162㎡
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	서울잠실종합운동장 하수암거 보수보강공사
계 약 자	㈜검암
계 약 금 액	금919,864,000원
준 공 검 사 일 자	2015.07.28.
하자담보 책임기간	2015.07.28. ~ 2018.07.27.
하 자 검 사 일	2017. 12.20.
사 업 개 요	전면보강공1.8m×1m, L=499.1m, 보수공1.8m×1m 외 1 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 화장실 개선공사
계 약 자	현대씨앤알㈜
계 약 금 액	금566,666,300원
준 공 검 사 일 자	2015.12.23.
하자담보 책임기간	2015.12.23. ~ 2018.12.22.
하 자 검 사 일	2017. 12.20.
사 업 개 요	화장실 7개소 리모델링 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	2015년 시설물유지보수공사(연간단가계약)
계 약 자	의천건설(주)
계 약 금 액	금1,062,111,990원
준 공 검 사 일 자	2015.12.23.
하자담보 책임기간	2015.12.23. ~ 2018.12.22.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	콘크리트 균열보수 등 243공종
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 트랙 배수로 등 정비공사(긴급, 명시이월)
계 약 자	(주)광장이엠씨
계 약 금 액	금149,628,490원
준 공 검 사 일 자	2015.12.28.
하자담보 책임기간	2015.12.28. ~ 2018.12.27.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	주경기장 트랙400m배수로 정비 및 보조연습장 등 바닥포장647㎡설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 지붕정비공사(긴급)
계 약 자	㈜남경엔터프라이즈
계 약 금 액	금659,760,000원
준 공 검 사 일 자	2014.03.05.
하자담보 책임기간	2014.03.05. ~ 2019.03.04.
하 자 검 사 일	2017. 12.20.
사 업 개 요	중방식도장10,434㎡, 볼트도장17,150개, 보강테이프11,043㎡ 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	2016년 잠실야구장 관람석 교체 및 바닥정비공사
계 약 자	㈜동아기업
계 약 금 액	금495,451,000원
준 공 검 사 일 자	2016.03.21.
하자담보 책임기간	2016.03.21. ~ 2019.03.20.
하 자 검 사 일	2017. 12.20.
사 업 개 요	관람석 재설치791석, 테이블 재설치202조, 바닥방수1,831㎡ 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 지붕 조명박스 구간 철골 보수정비공사(명시이월)
계 약 자	영조건설㈜
계 약 금 액	금408,925,000원
준 공 검 사 일 자	2015.10.29.
하자담보 책임기간	2015.10.29. ~ 2020.10.28.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	지붕조명박스 구간 철골 중방식도장12,710㎡ 발판용접 53개소 및 볼트조이기 55개소 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제2수영장 다이빙장 지붕트러스 교체공사
계 약 자	㈜칠성건업
계 약 금 액	금812,590,900원
준 공 검 사 일 자	2016.08.10.
하자담보 책임기간	2016.08.10. ~ 2021.08.09.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	지붕틀(지붕트러스구조) 및 지붕재 교체 고압가스 충전실(공기) 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 지붕 조명박스 나구간 철골 등 정비공사
계 약 자	천원샘씨앤알
계 약 금 액	금174,757,000원
준 공 검 사 일 자	2016.09.01.
하자담보 책임기간	2016.09.01. ~ 2021.08.31.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	지붕조명박스 구간 철골 중방식도장18개 기둥구간(3,690㎡) 3층 관람석 난간 총길이680m 높이조정(1.0m→1.2m보완)
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 환경개선공사
계 약 자	대한로드라인페인트㈜
계 약 금 액	금308,926,000원
준 공 검 사 일 자	2017.03.15.
하자담보 책임기간	2017.03.15. ~ 2020.03.14.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	투수블럭포장33a, U형 배수로설치216m, 경계석설치216m 철재출입문 교체 18개소 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 외벽 및 조명탑 정비공사
계 약 자	광혁건설㈜
계 약 금 액	금733,623,000원
준 공 검 사 일 자	2017.03.15.
하자담보 책임기간	2017.03.15. ~ 2020.03.14.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	균열보수338m, 단면보수276㎡, 도장공사49,092㎡ 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내보조체육관 지붕·천장 보수공사
계 약 자	㈜우련건설
계 약 금 액	금413,908,000원
준 공 검 사 일 자	2017.09.22.
하자담보 책임기간	2017.09.22. ~ 2020.09.21.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	지붕방수층철거1,758m 및 방수공사2,453㎡, 기존화단철거202.2㎡ 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실주경기장 기둥구조 등 보수·보강공사
계 약 자	㈜범효건설
계 약 금 액	금347,660,030원
준 공 검 사 일 자	2017.11.24.
하자담보 책임기간	2017.11.24. ~ 2020.11.23.
하 자 검 사 일	2017. 12.21.
사 업 개 요	섬유시트 보강 : 외곽기둥 2개소(가3,4번 기둥), 데크(16동) 일부, 주경기장 콘크리트 구조물 및 외부 데크 보수보강공사
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 2건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
체육시설관리사업소 당직실 환경개선공사	2016.09.07	명가건설㈜	20,200,000	2018.09.06.	이상없음
잠실야구장 덕아웃 팬스보호패드 교체공사	2017.02.28	㈜장안	21,395,000	2019.02.27.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2017년 12월 22일
검 사 자	시설개선과		지방시설주사보		성명	홍정표		홍정표
검 사 자	시설개선과		지방시설서기보		성명	오상호		오상호