문서번호	기전과-6948
결재일자	2017.12.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	12/22 이덕기
협조

2017년 기전시설유지보수공사(연간단가)

준공검사 결과 보고

2017. 12

남부도로사업소

(기  전  과)

2017년 도로기전시설유지보수공사(연간단가)

준공검사 결과 보고

2017년 도로기전시설 유지보수공사(연간단가)와 관련 공사업체로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고 보고드림.

□  공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로기전시설 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 2. 28 ~ 2017. 12. 30

○ 공사금액 : 금217,137,000원

○ 공사업체 : ㈜산포전기************

○ 공사내용

- 가로등 유지보수 1식

- 터널 및 지하차도 유지보수 1식

□ 준공검사 현황

○ 준 공 일 자 : 2017. 12. 21.

○ 준공 검사일 : 2017. 12. 21

○ 준공(정산)검사 금액

구 분	계약금액(원)	준공금액(원)	비고
공급가액	197,397,273	197,397,273
부 가 세	19,739,727	19,739,727
계	217,137,000	217,137,000

○ 준공검사자 : 공업6급 김해중, 공업7급 김현태,

○ 준공입회자 : ㈜산포전기******* 희

○ 준공검사내용

- 보라매고가 전선관 및 케이블 교체

- 난곡터널 비상발전기 철거

- 한남대교 하부등 설치

□ 준공검사 결과

○ 금속전선관 및 가요전선관 고정 상태 양호

○ 노후 비상발전기 분전함 철거 및 배관신설 양호

○ 하부등 설치상태 양호

□ 조치의견

○ 위 공사에 대한 준공검사를  실시한 결과, 공사전반에 걸쳐 적합하게 준공되었기에 준공처리 후 관리단속과에 통보코자 함

첨부 : 1. 준공내역서 1부.

2. 준공사진 1부.

3. 준공검사 사진 1부.  끝.