	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	『찜질방업·목욕장업』 긴급 불시점검 계획

1. 관련 근거

가. 2017.12.21. 충북 제천시 소재 「두손 스포리움」화재 발생

나. 市.예방과-30667(2017.12.22.)호『찜질방업·목욕장업 긴급 불시점검 계획 알림』

2. “17.12.21. 충북 제천시 소재 “두손 스포리움” 화재와 관련, 유사화재를 선제적으로 예방하기 위한 긴급 불시점검을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : **************************(목)

************** (목욕장업12, 찜질방업2) - [붙임1] 참조

※ ************** 대상은 본부 소방특별조사반과 합동 점검

다. 점 검 반 : 긴급점검반 2개조 (연말 휴가 등으로 인한 사고자 발생으로 유동적 배치)

연번	조별	직위	이름	비고
1	A조	위험물안전팀장	이은주
2		소방특별조사	정민규
3		소방특별조사	최성기
4		소방특별조사	심동섭
5	B조	소방특별조사	이용두
6		예방계획	인상현
7		소방특별조사	이강원
8		소방특별조사	김진우

라. 확인방법

❍ 사전통지 없이 불시 점검, 긴급안전점검표 활용 [붙임2]

마. 중점 점검 사항

❍ 자동문 화재 시, 자동 및 수동 개방 가능 여부

❍ 피난·방화시설 적정 유지관리 및 경보설비 등 정지·차단 여부

❍ 관계인에게 제천시 사고사례전파 및 안전교육 실시

바. 결과 보고 : [붙임1],[붙임2] 서식 활용하여 복명서 작성 보고

붙임 : 1. 목욕장,찜질방업 긴급불시점검 (12.26~12.28) 대상 1부.

2. 목욕장업, 찜질방 긴급안전점검표 1부.  끝.

담당자	구휘모		예방팀장	代이은주		예방과장	왕상욱		소방서장	12/22 황인환
협조자
시행	예방과-23981	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (봉천동)관악소방서 예방과 검사지도팀	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4327	/전송	02-875-4375	/	khm1008@seoul.go.kr	/	부분공개(5)