일자리가 성장이고 복지입니다
		영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년도 동절기 공공기관 에너지절약대책 알림(이첩)

1. 산업통상자원부 에너지산업정책과-2217(2017.12.12.)호와 관련입니다.

2. 「에너지이용 합리화법」제8조, 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업      통상자원부 고시 제2017-154호)」및 「2017년도 동절기 전력수급대책(대책기간 :        '17.12.11~'18.2.3)」에 따른 에너지이용 합리화 조치의 일환으로 '2017년도 동절기      공공기관 에너지절약대책(붙임1)'을 송부하오니, 각 부서에서는 동절기 에너지절약      추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」의 적용과 관련하여 최근      일부 민원이 제기됨에 따라 관련사항(비전기식 냉방설비 설치관련 적용기준)에 대해 아래와     같이 안내드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

ㅇ 관련규정 : 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제10조 제1항 단서조항

- 조문내용 : "냉방설비를 증설 또는 부분 개체할 경우에는 전기를 사용하지 아니한

냉방방식의 냉방설비용량이 전체의 60% 이상이 되도록 유지하여야 한다."

ㅇ 적용대상 : 비전기식 냉방설비용량 비율을 60% 이상으로 기적용한 건물

- 적용기준 : 건물 사용중 냉방설비를 일부 증설하거나, 기존 냉방설비를 부분교체

하더라도 전체 설비중 비전기식 비율이 60% 미만으로 낮아지면 안됨(비율유지를

위해 필요시 증설 또는 부분교체하는 냉방설비 중 일정부분을 비전기식으로 설치)

붙임  1. 2017년도 동절기 공공기관 에너지절약대책 1부.

2. (참고) 2017년도 동절기 전력수급대책 1부.  끝.

							소방행정과장
수신자					영소(02-9)
담당자							공상윤			장비회계팀장					황인대					소방행정과장					12/22 김범기
협조자
시행			소방행정과-17982									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)															/			http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화		02-2678-0307						/전송			02-2678-0616					/	sangyun5103@seoul.go.kr												/	대시민공개