상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서부수도사업소
수신	서울특별시 은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 공사완료에 따른 검수요청(통일로962 외 1개소)

1. 상수도 행정업무에 적극 협조하여 주시는 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 서에서 의뢰하신 소방용수시설 보수요청사항에 대한 공사를 완료하고, 작업현황을 아래와 같이 알려드리오니 이상 유무를 확인하여 주시기 바랍니다.

연번	위치	형식	의뢰 내용	정비 내용	공사 근거
1	통일로 962	지상식	소화전 보수	지상식 소화전 교체	재난관리과-9214 (2017.12.12.)
2	대서문길 15-3	지상식	지하식 소화전으로 형식변경	지하식 소화전 교체

붙임 : 고장 소방용수 세부 보수내역 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이진영		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	12/26 김홍준
협조자	주무관	박새롬
시행	시설관리과-34914	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개