음수대 관리실태 점검 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	구자광	이승완	12/26 장종욱

	명에 의하여 노원구 관내 공원에 설치된 아리수 음수대의 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017.12.22.
보 고 자 : 기계운영주사 성명 : 구자광

보 고 내 용
일 시	2017.12.5.~12.21.
건 명	음수대 관리실태 점검보고서(갈말공원외 22개소)
내용	1) 시설명 - 갈말공원(동일초교옆 1대) - 갈말공원(참새공원 1대) - 갈울근린공원(관리동옆 1대) - 갈울근린공원(햇빛어린이공원 1대) - 갈월어린이공원(샘터 1대) - 경춘선폐선부지공원(샘터 2대) - 느티울근린공원(1대) - 다람쥐어린이 공원(샘터 1대) - 달빛어린이공원(샘터 1대) - 당현천 근린공원(1대) - 도봉산역 만남의광장(셈터 1대) - 도봉환경교실(샘터 1대) - 발다닥공원(1대) - 비설골공원(샘터 1대) - 상계근린공원(음수대+샘터 5대) - 서울창포원(1대) - 수락산당고개지구공원(샘터 1대)- 어린이교통공원(샘터 1대) - 월천공원(2대) - 초안산근린공원(샘터 2대) - 초안산배수지공원(1대) - 초안산 세대공감공원(샘터 1대) - 한내공원(2대) 2) 설치장소 - 공원내부 31대 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 없음. 5) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 세부 점검표
비 고