특수장소점검확인서[*******〕

*****************	***********************
********************	**********************
**************	************
*****************************.)	***************

소방시설	지적내역	조치사항	보완기간	확인결과	비고
경보설비	1. 다음장소 감지기 감지부 탈락 - 101동 6층 E/V앞 2. 다음장소 지구경종 불량 - 102동 1-2라인 10층	보수요함	11.30 ~ 12.19	완비
피난설비	1. 다음장소 유도등 전원 선로불량 - 101동 PH층~11층 2. 다음장소 유도등 자동, 수동 점등불량 - 주차장 지하3층, 지하4층 3. 다음장소 통로유도등 점등불량 - 주차장 지하1층 102동(1.2)라인 입구 뒤(중형 단면)	보수요함
소방활동 설비	1. 다음장소 비상콘센트 위치표지 탈락 - 101동 14층 (1406호앞) 2. 다음장소 비상콘센트 위치표시등 점등불량 - 주차장 지하4층 102동(3.4)라인 입구앞	보수요함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		12/26 김연경
협조	김기환