『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-34946		권영안	이준호	12/26 김홍준

2017년 12월 23일 (날씨 : 맑음) 토요일

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
김동건	은평구 마포구 서대문구 누수복구	1. 통일로479-10(홍제동323-12), NO.584 - 계량기동파 , 이첩 2. 연희로37로47(홍은동265-247), NO.585 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 앵글밸브교체 3. 거북골로21길32-41(북가좌동369-11), NO.586 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 앵글밸브교체 4. 홍은동8-1084, NO.587 - 옥내누수 5. 응암로13길30(응암동591-39), NO.706T100 - 종방향 청PE150 접합부 누수 - DP150*0.8m 연결 6. 가좌로11길26-9(신사동237-220), NO.708 - 옥내누수 7. 수색로12길27(수색동24-3), NO.709 - 옥내누수 8. 증산로1길21(증산동218-1), NO.710 - 옥내누수 9. 성암로11길16-6(중동82-7), NO.656 - 계량기 SSP15 접합부 누수 - 앵글밸브교체 10. 마포대로24길50(아현동397-6), NO.657 - 옥내누수

2017년 12월 24일 (날씨 : 비,갬) 일요일

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항	비 고
김동건	은평구 마포구 서대문구 누수복구	1. 새창포6나길8(도화동2-14), NO.658 - 옥내누수 2. 독마로286(대흥동500-2), NO.659 - 옥내누수 3. 불광동16-245, NO.711 - 옥내누수 4. 통일로903(갈현동392-7), NO.712 - 계량기 SSP20 접합부 누수 - 앵글밸브교체 5. 증산로1길23-1(증산동218-22), NO.713 - 옥내누수 6. 은평로178(응암동93-3), NO.714 - 옥내누수 7. 은평로239-3(응암동2-60), NO.715 - 옥내누수

2017년 12월 25일 (날씨 : 맑음) 월요일

건설사업 관리자	업무 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	시정요구사항
김동건	은평구 마포구 서대문구 누수복구	1. 경기대로35-1(충정로3가23-1), NO.588 - 옥내누수 2. 통일로470(홍제동299-7), NO.589 - 계량기 SSP15 불출수 - 계량기철거, 설치 3. 경기대로7길4(충정로3가3-13), NO.581T68-1 - 횡방향 노후관 GS20 접합부 누수 - SSP25~20*1.7m 개량 4. 성암로17(성산동128-13), NO.660 - 옥내누수 5. 월드컵북로62기88-10(동교동197-31), NO.661 - 옥내누수 6. 양화길2길41(합정동379-4), NO.662 - 횡방향 불용관 SSP20 접합부 누수 - 밸브폐쇄(분기점폐쇄지시) 7. 양화로15안길28(서교동375-27), NO.663 - 옥내누수 8. 은평터널로11-59(수색동114-7), NO.716 - 옥내누수 9. 은평로22길12(응암동3-3), NO.717 - 옥내누수 10. 은평터널로9(수색동112-4), NO.718 - 옥내누수 11. 대조동90-21, NO.719 - 옥내누수

대시민공개