소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 하반기 비상소화장치 점검계획 알림

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-851(2017.02.03.)호『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림(서대문소방서)』

2. 비상소화장치의 유지관리 실태를 확인하기 위한 『2017년 하반기 비상소화장치 점검계획』 을 다음과 같이 알려드리니 각 부서에서는 지적사항이 발생하지 않도록 사전 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2017. 12. 28.(목) ~ 2018. 1. 3.(수)

*******************************

다. 점검대상 : 현장대응단 및 각 안전센터별 10% 선별 확인

센터별 구 분	합 계	현장대응단	북가좌	홍 은	미 근	비 고
현 보유수	147	31	18	40	58
점검 대상수	15	3	2	4	6

라. 중점 점검사항

○ 비상소화장치함 손 ․ 망실여부 및 청소, 비품정리 상태

○ 열쇠관리자 관리상태 및 점검기록 유지 여부

○ 함외부 부착물 부착상태 및 노후여부 확인

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부

○ 119행정정보시스템 입력사항(기본정보/이미지/주민관리자/비소훈련결과)

마. 비상소화장치 유지․관리 및 점검 철저(2017년도 소방재난업무가이드 지침)

단 위 업 무		비 고
비 상 소 화 장 치	소방이륜자동차 이용(1회), 현장대응단(안전센터)장 선별(1회)	월 3회 이상
	대응총괄팀장(현장대응단 및 119안전센터 선별확인)	반기 1회
	주민합동훈련 및 사용방법 교육	연 2회
	※ 점검이 월 3회 이상인 이유는 펌프차, 이륜차를 더 이용하라는 취지임

붙 임  1. 비상소화장치 점검사항 1부.

2. 비상소화장치 현황 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	유경욱		대응총괄팀장	설춘일		재난관리과장	12/26 원병연
협조자
시행	재난관리과-8934	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02)3141-2110	/전송	02)336-0119	/	dbruddnr2@seoul.go.kr	/	대시민공개