		동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소(20171219905291) 영동5교 가로등 부점등 관련 민원처리에 대한 회신

응답소 접수번호 20171219902591(2017. 12. 20.)로 접수된 영동5교 가로등 부점등 관련 민원에 대하여 아래와 같이 회신하고자 합니다.

1. 민 원 인 : ***

2. 민원장소 : 서울특별시 강남구 개포동 648 영동5교

3. 민원내용 : 영동5교 12-3번 가로등 부점등

4. 처리내용

가. 해당 부점등 가로등에 대하여 2017. 12. 22.(금) 14:30 가로등 램프 및 안정기 교체 완료하였습니다.

나. 앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 다시 한번 소중한 신고에 감사드립니다.  끝.

주무관							김문호			기전과장					12/22 정판식
협조자
시행			기전과-16602									(						)		접수											(						)
우	06332					서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33															/			www.seoul.go.kr
전화		02-2040-0363						/전송			02-2040-0365					/	2012032039@seoul.go.kr												/	부분공개(6)