문서번호	시설과-7903
결재일자	2017.12.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
조경팀장	시설과장
이무림	12/22 代유진석

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사』

건설폐기물처리용역 설계변경 검토보고

2017. 12.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사』

건설폐기물처리 설계변경  검토보고

「남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원 조성공사 」건설폐기물 처리용역 관련 책임건설사업관리기술자 실정보고에 대한 설계변경 검토임.

□ 관련 근거

○ 한국건설관리공사 남산회현 - 186호 (2017.12.20.) : 건설폐기물 실정보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 남산회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설폐기물처리용역

○ 용역내용 : 폐아스콘 17.13톤,  폐콘트리트 1,551.22톤

○ 용역기간 : 2016.11.24 ~ 2017.12.30

○ 도 급 자 : ******************

○ 도 급 비 : **************************

□ 책임감리 변경내용

○ 변경사유 : 아스팔트 포장 철거 미시행 구간 17.13톤 감 정산

○ 변경물량(총 차)

구 분		단위	당 초	변 경	증⦁감	비 고
폐기물 운 반	혼합폐기물	㎥	69.50	69.50
	폐아스팔트	㎥	594.53	587.24	-7.29
	폐콘크리트	㎥	2,431.35	2,431.35	-
	합 계	㎥	3,095.38	3,088.09	-7.29
폐기물 처 리	건설폐재류	ton	173.48	173.48	-
	폐아스팔트	ton	1,397.15	1,380.02	-17.13
	폐콘크리트	ton	5,688.49	5,688.49	-
	합 계	ton	7,259.12	7,241.99	-17.13

○ 변경물량(2 차)

구 분		단위	당 초	변 경	증⦁감	비 고
폐기물 운 반	혼합폐기물	㎥	-	-
	폐아스팔트	㎥	7.29	-	-7.29
	폐콘크리트	㎥	661.59	661.59	-
	합 계	㎥	668.88	661.59	-7.29
폐기물 처 리	건설폐재류	ton	-	-	-
	폐아스팔트	ton	17.13	-	-17.13
	폐콘크리트	ton	1,551.23	1,551.23	-
	합 계	ton	1,568.36	1,551.23	-17.13

○ 변경금액

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증⦁감	비 고
총차	1. 폐기물운반비	62,121	61,971	-150
	2. 일반관리비	3,106	3,099	-7
	3. 이 윤	6,514	6,503	-11
	4. 폐기물처리비	106,249	105,984	-265
	공급가액	177,990	177,557	-433
	부가세	17,799	17,755	-44
	총용역비	195,789	17,755	-477
2차	폐기물운반비	13,549	13,399	-150
	2. 일반관리비	677	670	-7
	3. 이 윤	1,414	1,403	-11
	4. 폐기물처리비	22,213	21,948	-265
	공급가액	37,853	37,420	-433
	부가세	3,786	3,742	-44
	총용역비	41,639	41,162	-477

○ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 건설폐기물처리용역은 조경⋅토목공사의 폐기물 수량변경에 따라 총용역비 477,000원 감액

- 아스팔트 포장깨기 미시행 구간의 폐아스팔트 감액 정산하여 용역 준공

□ 검토의견

○ 책임건설사업관리기술자 실정보고 건설폐기물 물량 및 금액에 대하여 적정하므로 승인하고 설계변경 시행후 준공처리코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 건설폐기물 실정보고 제출 공문 1부.  끝.