문서번호	정수운영과-14837
결재일자	2017.12.26.
공개여부	대시민공개

★주무관	정수운영과장				결재
강석규	12/26 정선교
협 조

여과사 선별 및 투입 용역작업일지(11월20일 월요일)

일시

2017. 11. 20(월) 09:00 ~ 17:00

선별

용역업체

한내건설(주)

근로자

6명(정경수,김기용,김정욱,박유진,조효민,최종근)

작업내용

여과지1-8지 여과사리 및 여과사투입(3일)

:선별4일,선별기 설치 1일,반출 1일,재선별 3일,

여과사리 1일, 여과사투입 2일

품질시험소 검사(10/18~10/24),한국건설생활연구원검사(10/26~11/3)

,한국건설생활환경연구원(11/13~11/16)

인수인계

여과지유입,유출밸브 클로즈, 탁도계 샘플링펌프 가동중지

수중모타펌프 전기 접지

작업내용

【교육내용】

〇여과사 선별 작업시 안전사고 예방

〇여과사 선별 작업시 전기사고 예방

【작업내용】

〇 여과사 투입 〇 여과사 투입후 부족분 발생

여과사 투입	여과사 투입	여과사1면 투입완료	여과사2면투입중 부족량 발생