국민의 나라 정의로운 대한민국
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	겨울철 문화재 화재예방 철저 및 재난상황 신속대응 요청

1. 문화재청 안전기준과-6817, 6835(2017.12.22.)호와 관련입니다.

2. 겨울철 문화재 화재예방을 위하여 다음과 같이 요청하오니 한양도성 각 성문, 북한산성 대성문보수공사 현장, 탕춘대성 홍지문 등 화재취약 부분에 대한 사전점검 및 원인제거 또는 신속한 개선조치를 통한 문화재 피해 예방 및 최소화에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 협조사항

ㅇ 겨울철 전기사용 급증에 따른 과부하 및 누전, 단락사고 예방을 위한 차단기, 콘센트 점검 철저

- 차단기 동작시험(월 1회 이상), 문어발식 콘센트 사용 금지 등

ㅇ 문화재 수리 공사 현장 안전사고 예방을 위한 안전관리 철저

- 공사용 자재 적재장소 및 주변 정리 정돈 철저

- 작업자에 대한 공사 시작 전 안전관리 교육 실시

- 특히, 발굴현장 붕괴 사고 방지를 위한 보양 작업 철저 및 사전 교육 실시

ㅇ 겨울철 난방용 전열기 사용 및 취급 관리실태 수시 점검

- 노후된 전열기 사용 금지 및 미사용 시에는 전원 분리 철저

- 보일러 사용을 위한 유류, 가스 취급 교육 및 점검 철저

ㅇ 겨울철 화재예방을 위한 관리자, 소유자 대상 적극 홍보 실시

- 지자체 : 관리자, 소유자 대상 교육 및 홍보

- 소속기관 : 근무자, 입주업체 대상 교육 및 홍보

ㅇ 안전경비원 배치 운영 대상 문화재 화재예방 점검 철저

- 수시 점검을 통한 목조문화재 내 전기적 위해 요소 사전제거 등

ㅇ 겨울철 한파 등에 의한 소화설비 동파방지 철저

- 화재 발생 시 초동대응 활동에 차질이 없도록 점검관리 준수

ㅇ 유관기관, 담당자 비상연락망 정비 및 비치 철저

- 상호 유기적(서울시↔자치구, 자치구 내 부서간, 지역별 소방관서, 군부대, 경찰서 등) 상황전파와 협력 대응을 위한 연락망 수시 정비

3. 문화재에 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있으면 재난 상황에 대하여 즉시, 응급조치 및 수습현황을 지체 없이 재난관리주관기관인 문화재청과 우리 시로 보고하거나 통보해야 함을 알려드리니, 각 자치구에서 관리하는 한양도성의 각 성문 관리사무소 등에도 전파하시고, 비상연락망에 문화재청 안전기준과 및 우리 시 한양도성도감을 명시하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 문화재청 안전기준과(*********************************, 042-481-4822).

ㅇ 서울특별시청 한양도성도감(******************, 02-2133-2660).

붙임  문화재청 공문 2부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					도시기반시설본부장(건축부장),종로구청장(문화과장),서울특별시중구청장(건축과장)
주무관							김동욱			도성관리팀장					곽동진					한양도성도감과장					12/27 심말숙
협조자
시행			한양도성도감-13130									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 5층 (서소문동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-2674						/전송			02-2133-1063					/	donguk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)