아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	자체점검대상 표본점검에 따른 조치결과 보고*************

1. 관련근거

가. 본부 예방과-17551(2015.7.20.)호 『소방시설 자체점검업무 개선방안』

나. 본부 예방과-1703(2017.1.17.)호 『2017년 본부 소방특별조사반 운영 계획』

다. 본부 예방과-29557(2017.12.8.)호 『12월중 자체점검 표본점검 확인대상 선정 알림』

라. 본부 예방과-30357(2017.12.19.)호 『자체점검대상 표본점검 결과 알림************』

마. 예방과-26871(2017.12.20.)호『자체점검대상 표본점검 결과에 따른 현장확인 계획 보고』

바. 예방과-27024(2017.12.22.)호『소방관계법령 위반사실 보고서********』

사. 예방과-27025(2017.12.22.)호『소방관계법령 위반사실 보고서**************』

아. 예방과-27022(2017.12.22.)호『소방관계법령 위반사실 보고서********』

자. 예방과-27026(2017.12.22.)호『자체점검대상 표본점검 결과 소방관리업체 처분관련 검토 의견』

2. 자체점검 표본점검 결과에 따른 현장 확인후 조치 결과를 아래와 같이   보고합니다.

가. 조치결과

대상명		불량사항	사전통지일	조치내역	비고
***** *****	******	특별 피난계단 및 전실내 장애물 적치 방화문 개방상태 방치	2017.12.21	과태료 부과 및 조치명령 예정
	**********	특별 피난계단 및 전실내 장애물 적치	2017.12.21	과태료 부과 및 조치명령 예정
	******	특별 피난계단 및 전실내 장애물 적치 및 출입구 개방장치 고장방치	2017.12.21	과태료 부과 및 조치명령 예정

.  끝.

	광진소방서장
담당자	박민		검사지도팀장	代조택환		예방과장	12/27 代성귀연
협조자
시행	예방과-27135	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과(3층)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02)452-3285	/전송	02)458-0119	/	minp119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)