<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서 (중앙제어실 CCTV 통합영상감시장치 조달구매)

문서번호	운영과-12179
수 신	내부결재
접수번호

결재	★주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
	김동호	정종기	12/27 이인근

계 약 건 명			중앙제어실 CCTV 통합영상감시장치 조달구매
납 품 자			상 호			이노뎁㈜						성 명		이성진
계 약 금 액			금44,110,360원(금사천사백일십일만삼백육십원)
계약체결년월일			2017 년 12 월 04 일
납 품 기 한			2018 년 02 월 02 일
납 품 년 월 일			2017 년 12 월 21 일
검사(수)년월일			2017 년 12 월 27 일
검사(수) 장 소			중앙제어실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017 년 12 월 27 일
	검수자	중랑물재생센터		국	운영과		과	직급	주무관	성명	김재영		김재영		분임물품 출 납 원
															이도훈
	검수자	중랑물재생센터		국	운영과		과	직급	주무관	성명	진성락		진성락

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품분류 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
52161545	디지털비디오레코더 TYBIS-NVR64RS 4TB	대	10,200,000	4	0	4
43201614	콘솔익스텐더 ATEN, 16port CN/CS1716A	대	1,708,200	1	0	1
43223308	네트워크시스템장비용랙, EUROⅡ (E2-2310)	대	856,000	1	0	1
26121609	네트워크케이블 UTP케이블 CAT.5E/CM 4P	m	2,740	50	0	50
72151699	정보통신공사 송수신제어신호 및 영상레벨조정	식	124,850	4	0	4
72151699	정보통신공사 종합시험	식	109,760	1	0	0
		이	하 여	백 -

붙임 : 사진첩 1부.  끝.