길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-24882

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	12/27 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	12/19(화)	12/20(수)	12/21(목)	12/22(금)	12/23(토)	12/24(일)	12/25(월)	계
2016년	94,691	103,453	103,922	102,265	97,159	112,787	107,516	721,793
2017년	93,200	101,200	98,800	97,600	97,200	104,200	98,100	690,300
증 ․ 감	-1,491	-2,253	-5,122	-4,665	41	-8,587	-9,416	-31,493

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (12.12~12.18)	금주 공급량(㎥) (12.19~12.25)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
701,700	690,300	-11,400	-1.62

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -11,400(-1.62% 감소)

- 2017년 12월 현재 전년 대비 공급량: -1,031,158㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.