		용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원(응단소) 접수에 대한 회신

1. 평소 예방소방 행정업무에 많은 관심과 협조에 감사드리며, 귀하의 무궁한 발전을       기원합니다.

2. 귀하께서 제기하신 민원에 대한 답변은 다음과 같습니다.

○ 민원대상 건축물은 2/1층, 연면적 365.76㎡ 규모로 지상 1층에 갠지스(일반음식점)가       영업중이며, 갠지스 옆으로 약 20㎡ 면적의 가건물(천막)을 설치하여 영업장으로        사용중임.

○ 가건물 무단증축 용산구청(주택과) 통보.

○ 특정소방대상물에 준해 영업장에 소화기 1대와 주방에 자동확산소화기 설치토록 지도       (설치완료 확인함.)

○ 화재위험성이 높은 가건물(천막)로 화재예방 철저토록 당부.

3. 추가 문의사항은 용산소방서 예방과 검사지도팀(02-790-6676)으로 연락주시면 친절히     답변 드리겠습니다.  끝.

담당자							허동근			검사지도팀장					代석기원					예방과장					12/27 최규태
협조자
시행			예방과-14800									(						)		접수											(						)
우						서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-790-6676						/전송			02-749-1977					/	aa8846@seoul.go.kr												/	부분공개(6)