	광진소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	다중밀집 특정소방대상물 현지확인 계획 수정 알림

1. 관련근거

가. 2017. 12. 21. 충북 제천 「두손 스포리움」복합건축물 화재

나. 2017. 12. 25. 수원 광교 「SK 뷰레이크오피스텔」신축공사장 화재

다. 예방과-27021(2017.12.22.)호 “「찜질방업·목욕장업」긴급 불시점검 계획 알림”

라. 서장님 지시사항(2017.12.26.) “다중밀집 특정소방대상물 지정 소방활동구역

및 피난대피로 현지확인 실시”

마. 현장대응단-11630(2017.12.27.)호 “다중밀집 특정소방대상물 현지확인 계획”

2. 최근 잇따라 발생한 복합건축물 및 신축공사장 화재와 관련하여 화재위험 요인이

많은 특정소방대상물에 대하여 화재를 선제적으로 예방하여 인명 및 재산피해를 최소화

하기 위해 현지 확인 계획을 붙임과 같이 수정하여 시행코져 합니다.

가. 소방대상물 현황

현황 개수	특급	다중밀집 특정소방대상물
		목욕장	영화관	지하철역사	노인요양시설
53	8	12	4	11	18

나. 확인일시 및 대상

▷ 1차 : 2018. 1.  1(월) ~ 2018. 1. 19(금),  대상 : 목욕장, 영화관

▷ 2차 : 2018. 1. 22(월) ~ 2018. 2.  9(금),  대상 : 특급, 지하철역사

▷ 3차 : 2018. 2. 12(월) ~ 2018. 3.  2(금),  대상 : 노인요양시설

다. 확인내용

- 주출입구, 비상구 등 피난대피로 등 이동 동선 확인

- 피난·방화시설 및 경보설비, 옥내소화전 등 소방시설 확인

- 도시가스 증압시설 및 화기취급장소 등 확인

- 특수차량 등 소방차량 부서 장소 확인 등

3. 행정사항

가. 지휘팀장(지휘대) 책임하에 구조대 및 현장대응단(진압대), 관할119안젠센터에서는

소방대상물에 대한 현장확인에 철저를 기하여 유사시 직원들이 현장활동에 적극 활용

토록하기 바라며,

나. 추진 결과는 붙임 2서식으로 작성하여 현장대응단(진압대) 및 119안전센터에서

1차 : 2018. 1. 22.(월), 2차 : 2018. 2. 12.(월), 3차 : 2018. 3. 5.(월)까지 보고하기 바랍니다.

붙임  1. 다중밀집 특정소방대상물 현황  1부.

2. 다중밀집 특정소방대상물 현장 확인서 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,능동119안전센터장,중곡119안전센터장
담당자	김종백		지휘1팀장	김재현		현장대응단장	12/28 라수찬
협조자
시행	현장대응단-11648	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-447-1194	/전송	02-454-0338	/	*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)