목욕장,찜질방 긴급안전 점검표(***********)

검사일시 : 2017. 12. 27.

1. 조사대상

대 상 명	***********			전화번호	************* *****
소 재 지	**************	영업주	***	업 종	****
건물구조	*********** ***************	영업장	********** ***************		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①자동문이 화재 등 비상시 자동,수동개방 가능한가?	2층 비상구 앞 자동문설치	-과태료 및 조치명령
②비상구가 적정 유지관리되고 있는가?	2층 비상구 앞 내부구조 변경(룸설치)
③경보설비가 정상작동 되는가?	경보설비 적정 유지관리 됨
④방화시설 적정 유지관리 되는지?	방화시설 적정 유지관리 됨
⑤ 피난안내도 부착되어 있는가?	적정 유지관리 됨
⑥ 기타사항(특이사항)

2. 기본 조사사항

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김진수		출장		손옥		전결 12/28 박철우
협조