상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 보고(**중학교)

아리수 음수대 점검계획과 관련하여 *****에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 붙임과 같이 보고합니다.

○ 주요 점검사항

구 분	점검 결과	비고
정수기사용 유·무	사용함
음수대 청소 상태	양 호
음수대고장여부	없 음
음수대철거여부	없 음

붙임 1. 음수대 관리점검 복명서 1부.

2. 음수대 관리카드 1부.  끝.

주무관	노운학		시설관리팀장	박종일		시설관리과장	12/28 최명익
협조자
시행	시설관리과-36677	(		)	접수		(		)
우	04774	서울특별시 성동구 고산자로10길13(행당1동 142-1)	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/	woonnoh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)