상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검 결과 보고(영란중학교)

아리수 음수대 점검 계획과 관련하여 영란중학교에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

	영란중학교
정수기 사용 여부	***
음수대 청소 상태	양호
음수대 고장 여부	없음
음수대 철거 여부	없음

붙임 : 1. 음수대 관리점검 복명서 1부.

2. 음수대 관리카드 1부.  끝.

주무관	박윤선		주무관	代이용민		시설관리과장	12/28 최명익
협조자
시행	시설관리과-36662	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소(행당동)	/
전화	02-3146-2798	/전송	02-3146-1821	/		/	부분공개(6)