문서번호	시설관리과-35713
결재일자	2017.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
오창금		강동철	12/28 김기상
협조

12월 퇴수내역

2017

퇴 수 량 내 역
2017년 12월 28일			작업자	반장	반장
작업구역	영등포구 지역			조진국	오창금
일 시	장 소	구 경	수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
12.08	양평동3가 30-17	80	3.5	40	76	관말정체
12.14	양평동2가 43-7	80	3.5	40	76	관말정체
12.21	양평동3가 77-80	100	3.5	30	47	관말정체
12.26	대림동 1018-5	35	4	60	59	민 원
합 계				170	332