	119특수구조단
수신	내부결재
(경유)
제목	산악구조대 겨울철 청사 안전관리 계획 보고(알림)

1. 관련문서

가. 행정지원과-16745(2017.12.5.)호『‘17/‘18 겨울철 제설·한파 등 재난 안전대책 추진계획 알림』

나. 특수구조단장 요청사항(2017.12.26,회의시)『청사안전관리 및 출동장비 100%가동상태 유지와 현장활동 인명구조우선』

다. 행정지원과-17706(2017.12.27.)호『겨울철 청사안전관리 재강조 및 출동태세 확립 철저 지시』

2. 산악구조대 청사(컨테이너) 관리유지를 위해 아래와 같이 겨울철 청사 안전관리 계획을 수립하여 추진하고자 합니다.

가. 기 간 : 2017. 12 ~ 2018. 3 (동계기간)

나. 대 상 : 도봉산·북한산·관악산 산악구조대

다. 주요내용

1) 전기설비에 대한 안전관리 점검 계획

- 사용대상 : 전기온돌판넬, 난방기, 세탁기(건조기), 기타 전기제품 등

- 점검일자 : 2018년 1월초 예정(산악구조대 시설비 배정시 추진)

- 점검방법 : 전기안전공사(대행업체)를 통한 안전점검 의뢰

- 예산운영 : 2018년 산악구조대 예산집행계획 수립후 즉시 시행(예산과목:시설비)

2) 청사 내외 수도관 및 물탱크 등 동파 사전방지(수시확인)

- 기온급강하에 따른 수전시설 확인 철저(보온조치 등)

- 관련 시설 고장발생시 긴급수리대책 수립 * 관내 수리업체 비상연락망 관리

3) 화재예방을 위한 청사 순찰

- 일일계획 : 주간(2회), 야간(3회이상,18시~익일09시/3시간 간격)

- 기록유지 : 근무일지 기록

- 순찰방법 : 청사내외관,차단기,콘센트(미사용제품)제거, 전기제품 과열 확인 등

4) 소방시설 작동상태 및 유지관리 철저

- 산악구조대 청사내외 소화기 분산배치 및 단독경보형 감지기 작동확인.  끝.

담당자	김진선		지대장	박영동		산악구조대장	이재홍		119특수구조단장	12/29 최성희
협조자	지대장	박태성		지대장	이근철		담당자	김현진
시행	산악구조대-5170	(		)	접수		(		)
우	03308	서울특별시 은평구 진관길 46 (진관동) 북한산119산악구조대	/
전화	02-3706-1982	/전송		/		/	대시민공개