문서번호	공원운영과-20388
결재일자	2017.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장
정해교	김희곤	12/29 서동선
협 조
	시설관리팀장		장창원

놀이터 여자 화장실 누수 보고

2017. 12.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

놀이터 여자 화장실 누수 보고

놀이터 여자 화장실 바닥 및 벽면에서 누수가 발생하여 시급한  보수가 필요함

Ⅰ		누수발생

❍ 일    시 : 2017.12.28일

❍ 장    소 : 놀이터 여자 화장실

❍ 누수원인

- 바닥면 세면대앞 타일 줄눈 사이로 누수가 되어 물고임이 발         생하고 있으며 벽면 세면대 밑에서도 누수 발생

❍ 문제점

- 화장실 바닥 및 벽면에서 누수가 되고 있어 배관 누수가 의           심되어 바닥을 들어내어 공사를 실시

- 바닥 및 벽면 배관 공사로 자체인력으로 보수가 어려움

【 전경사진】

타일 줄눈 누수	벽면 누수

❍ 향후계획

- 2018년 시공원보수 공사에 정문 화장실 공사시 포함시켜 정비하고자함. 끝.