문서번호	시설관리과-27222
결재일자	2017.12.29.
공개여부	대시민공개

주무관		시설관리과장							결재
이태은		12/29 천성훈
협 조

교육 일지(2017. 12. 28)

교육일시	2017. 12. 28(목) 08:50~09:20
교 관	시설관리과장
교육대상	시설관리과 직원 (현원 36명중 19명 참석) ※ 휴가 2명, 제어실 근무자 14명은 공람으로 대체, 시간선택제 오후근무자 1명은 별도 교육예정
교육제목	연말연시 공직기강 확립 감찰계획 가압장·배수지 화재예방 철저
교육내용
	연말연시 공직기강 확립 감찰계획 【 조사담당관-20335(2017.12.13.)호 관련 】 ○ 감찰기간 : ’17. 12. 18(월) ∼ 12. 29(금) ○ 감찰대상기관 : 서울시 전 기관(자치구, 투자·출연기관 포함) ○ 중점감찰사항 - (복무위반) 근무시간 중 무단이석, 음주, 사적용무, 허위출장 등 - (공직비위) 금품·향응수수, 부정청탁, 공금유용 및 횡령 등 - (시민불편) 주요 안전시설 점검 및 국민생활과 밀접한 민원 지연행위 등 - (기 타) 당직 및 비상근무실태 확인, 문서 및 정보보안 위반행위 등 ○ 조치계획 - 위반행위 적발 시 비위행위자 엄중 문책 - 비위행위자 소속 부서장(기관장) 관리·감독 연대책임 - 금품수수와 같은 중대 공직비위 사법기관에 고발 - 모범직원 발굴 및 수범사례 전파 가압장·배수지 화재예방 철저 ○ 제천 스포츠센터, 수원 건설현장에서 화재로 인하여 많은 인명피해 및 재산상 손실이 발생한 바 있으니, 아래사항을 참고하여 가압장·배수지 등에 대한 화재 예방에 철저를 기하여 주기 바람. - 화재예방을 위한 감시 및 순찰 강화 - 소화기, 화재감지기, 화재경보기 등 각종 설비점검 철저 - 각종 공사시 안전수칙 준수 및 화재예방 철저 - 케이블트레이 관통 개구부 불연재 충전 추진 ※ 개구부는 화재발생 시에 불꽃과 연기 이동통로가 됨. - 화재 발생시 조치 및 대응요령 사전 교육실시