문서번호	현장대응단-9835
보존기간	년
결재일자	2017.12.29.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘2팀장	현장대응단장
신청순	이재춘	전결 12/29 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2017 - 219
출동일시		2017. 12. 21.(목) 05:02 ~ 06:30 (완진 05:10)
발생장소		*****************************************
피해 내역	인명	없음.
	재산	2,651천원(부동산 655, 동산 1,996)
화재원인		전기적요인(절연열화)
발화개요		재건축 현장 경비에 의해 발견되어 관계자에게 알려주어 119에 신고하고 소화기를 이용하여 초기진화를 시도한 상황으로서, 재건축 현장의 사무실 용도로 사용하는 컨테이너의 수납장 위 멀티콘센트에 장기간 꼽아 사용하던 무전기 충전용 직류전원장치가 발열 등으로 절연열화로 기판 등에 착화ㆍ발화된 것으로 추정되며, 사무실(컨테이너) 내 집기비품류 일부를 소훼시키고 출동 소방대에 의해 진압됨.
붙임 1. 화재발생종합보고서(2017-219) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장