문서번호	현장대응단-11669
결재일자	2017.12.29.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘2팀장	현장대응단장
김준식	경봉규	12/29 라수찬
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2017 - 285
발생일시		2017. 12. 07. 22:39 ~ 12.08. 00:40 (완진 22:55)
발생장소		광진구 **************************
발생대상		근생주택 3층
피해 내역	인명	없음
	재산	*************************************
화재원인		전기적요인(반단선 추정)
발화개요		3층 주택 안방에서 발생한 화재로, 거실에서 TV를 보던 부부가 타는 냄새를 맡고 화재를 인지하여 안방에서 잠을 자던 자녀 2명과 함께 자력 대피하였으며, 현장 조사 결과 전기요 연결전선에서 전기적 요인으로 최초 출화하여 침구 등으로 연소 확대 된 것으로 판단됨.
※ 참고사항

광 진 소 방 서 장