『제천화재관련』목욕장, 찜질방 긴급안전 점검표

*******

1. 조사대상

대 상 명	*****			전화번호	************
소 재 지	***********	대표자	***	주 용 도	목욕장
건물구조	철근콘크리트조 지상6층/지하2층 연면적 9,100.31㎡ 중 지하1층 1,424.19㎡			소방안전관리자	***

2. 점검목록

점검사항	주요 조사결과	조치사항
1. (중점점검) 자동문이 화재 등 비상 시 자동, 수동개방 가능한가? (수동개방 가능 표시여부)	○해당사항 없음	********************
2. (중점점검) 비상구가 적정 유지 관리되고 있는가? (피난통로등 포함)	○비상구 적정하게 유지관리되고 있음
3. (중점점검) 경보설비가 정상작동 되는가? (수신기 차단(정지) 여부)	○경보설비 적정하게 유지관리되고 있음
4. (중점점검) 방화시설 적정 유지관리 되는지?	○방화시설 적정하게 유지관리되고 있음
5. 피난안내도가 부착되어 있는가?	○피난안내도 적정하게 유지관리되고 있음
6. 기타사항 (특이사항 반드시 기재)	****************** ******************* **********************

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김명국		김광희		이종실		12/29 윤봉수
협조