	영등포소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2017. 4분기 “보이는 소화기” 유지관리 현황 알림

1. 예방과-17967(2017.8.11.)호『“보이는 소화기” 유지‧관리 계획(알림)』와 관련입니다.

2. 2017. 4분기 “보이는 소화기” 유지관리 현황을 붙임과 같이 알리오니, 참고하시기 바랍니다.

가. 설치 장소: 영신로 9라길 6-8 / 영신로 9나길 9-1

나. 설치 수량: 3개

다. 설치 사유: 도난(분실)

붙 임 : 보이는소화기 유지관리 대장 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	강태욱		지휘1팀장	송재수		현장대응단장	12/29 이종대
협조자
시행	현장대응단-11818	(		)	접수		(		)
우	07305	서울특별시 영등포구 경인로 825 영등포소방서	/
전화	02-2637-1025	/전송	02-2678-0616	/	2010122124@seoul.go.kr	/	대시민공개