문서번호	시설과-8470
결재일자	2017.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		이춘한	12/29 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2017.12.11~12.29)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`17.12.11 ~ 12.29.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’17 1.11 ~ 12.29.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
12.13	대공원	종관소/동관소,각 거점사, 개별 전열기구 사용실태 전반점검(화재 및 전기절전 홍보)
	순찰
12.14	대공원	의무실,도움터,1~3초소,주변전소,공무직휴계실,종안소. 개별 전열기구 집중점검(화재 및 전기절전 홍보)
	순찰
12.15	대공원	호주관/동양관/1아프리카관 부재중 라지에타 가동 경고조치.체력단련실 전등/환풍기ON~OFF(15:10분)
	순찰
12.18	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(10:10~15:00분)
	순찰
12.19	대공원	주차장화장실 출입구 전등ON~OFF(08:20분)
	순찰
12.20	대공원	제2아프리카관 관람공간 조명기구 관람객 유/무 탄력적 적용 홍보 및 에너지절전 요청
	순찰
12.27	대공원	종관소/동관소/종보전연구실 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(10:10~15:00분)
	순찰
12.28	대공원	운영과 개별전열기 수거조치 방역실 에너지절전 홍보
	순찰
12.29	대공원	특이점없음
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.