의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21197
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장		결재
이상욱A		이동훈	김영수	10/16 류훈
협 조
	주무관				이원영
	주무관				김도형
	주무관				송옥의
	주무관				박웅교

제 목	시의회 행정사무감사 요구자료 제출(연번 177, 김진영 의원)

시의회 행정사무감사 요구자료를 붙임과 같이 제출코자 합니다.

연번	요구의원	요 구 자 료	비고
177	김진영 의원	○ 서울로7017 개장 이후 하자보수, 수리, 개선 등 추가정비사유 및 내역, 투입예산(상세히)

붙임 : 요구자료 1부. 끝.

김진영 의원(도시안전건설위원회)

177. 서울로7017 개장 이후 하자보수, 수리, 개선 등 추가정비 사유 및 내역, 투입예산(상세히)

1) 서울로7017 개장 이후 하자보수, 수리, 개선 등 추가정비 사유 및 내역, 투입예산(상세히)

▢ 서울로 7017 준공 예정일 : 2017.10.30.(개장일 : 2017.05.20.)

- 준공전으로 하자보수의 단계는 아니며, 일부 미흡한(고사목 및 편의시설) 부분에 대하여 마무리 조치사항임.

▢ 서울로 개장 이후 자체점검 결과 미비사항 보완 조치내용

No.	일자	인지경위	내용	발생원인	조치결과	비고
1	’17.05.20.	육안점검	공중자연쉼터 급수배관(∅20mm) 누수	배관 연결부 미비	정비 완료
2	’17.05.20.	육안점검	계단조명 전선 노출	전선고정 클립탈락	정비 완료
3	’17.05.22.	육안점검	퇴계로 난간 와이어 탈락	마감미비	와이어 교체 및 용접 실시 완료
4	’17.05.30	육안점검	미세균열 (균열폭 0.1~0.15mm)	포장층(8cm) 하부에 4cm 두께의 전기, 통신, 급배수관이 매설되어 있어 단면결손부에서 응력이 집중되어 구조와 안전상에 문제가 없는 미세균열 발생	보수완료
5	’17.06.06.	육안점검	고가 상부 장미김밥 계단 벽체 균열	조인트부 마감 미비	정비 완료
6	’17.06.12.	육안점검	수목 8주 고사	생육 미적응	교체 완료
7	’17.06.14.	육안점검	옥상난간 흔들림	마감미비	난간 사이 지지대 추가설치완료
8	’17.06.22.	육안점검	고가상부 편의시설 일부 바닥재 들뜸	마감미비	카페트로 교체 완료
9	’17.06.22.	육안점검	서울로 가게 천정 누수	배수관 연결부 미비	배수관 연결부 보수 완료
10	’17.06.23.	육안점검	점자블럭 미끄러움	우천시 미끄럼발생	점자 및 선형블럭 교체
11	’17.08.04.	육안점검	수목고사10주	생육 미적응	교체완료

▢ 추가 투입예산 : 없음(준공 전 미비사항 보완 조치내용)   끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2543	주무관	이 상 욱
	도시기반 시설본부 (방재시설부)	담당사무관	김 인 숙
	☎3708-8733	주무관	이 원 영
	도시기반 시설본부 (건축부)	담당사무관	차 무 흥
	☎3708-2656	주무관	송 옥 의
	도시기반 시설본부 (설비부)	담당사무관	여 인 웅
	☎3708-8619	주무관	김 도 형
	작 성 일 : 2017.10.