의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-21199
결재일자	2017.10.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장		결재
이상욱A		이동훈	김영수	10/16 류훈
협 조
	주무관				이원영
	주무관				김도형
	주무관				송옥의
	주무관				박웅교

제 목	시의회 행정사무감사 요구자료 제출(연번 98-2, 신언근 의원)

시의회 행정사무감사 요구자료를 붙임과 같이 제출코자 합니다.

연번	요구의원	요 구 자 료	비고
98-2	신언근 의원	○ 서울로 7017 개장후 안전관련 부분 하자 보수내역 및 편의관련 부분 하자 보수 내역

붙임 : 요구자료 1부. 끝.

신언근 의원(도시안전건설위원회)

98-2. 서울로 7017 개장후 안전관련 부분 하자 보수내역 및 편의관련 부분 하자 보수 내역

1) 서울로 7017 개장후 안전관련 부분 하자 보수내역 및 편의관련 부분 하자 보수 내역

▢ 서울로 7017 준공 예정일 : 2017.10.30.(개장일 : 2017.05.20.)

- 준공전으로 하자보수의 단계는 아니며, 일부 미흡한(고사목 및 편의시설) 부분에 대하여 마무리 조치사항임.

▢ 서울로 개장 이후 자체점검 결과 미비사항 보완 조치내용

구분	일자	인지경위	내용	발생원인	조치결과	비고
안전	’17.05.20.	육안점검	계단조명 전선 노출	전선고정 클립탈락	정비 완료
안전	’17.05.22.	육안점검	퇴계로 난간 와이어 탈락	마감미비	와이어 교체 및 용접 실시 완료
안전	’17.06.14.	육안점검	옥상난간 흔들림	마감미비	난간 사이 지지대 추가설치완료
안전	’17.06.23.	육안점검	점자블럭 미끄러움	우천시 미끄럼발생	점자 및 선형블럭 교체
편의	’17.05.20.	육안점검	공중자연쉼터 급수배관(∅20mm) 누수	배관 연결부 미비	정비 완료
편의	’17.05.30	육안점검	미세균열 (균열폭 0.1~0.15mm)	포장층(8cm) 하부에 4cm 두께의 전기, 통신, 급배수관이 매설되어 있어 단면결손부에서 응력이 집중되어 구조와 안전상에 문제가 없는 미세균열 발생	보수완료
편의	’17.06.06.	육안점검	고가 상부 장미김밥 계단 벽체 균열	조인트부 마감 미비	정비 완료
편의	’17.06.12.	육안점검	수목 8주 고사	생육 미적응	교체 완료
편의	’17.06.22.	육안점검	고가상부 편의시설 일부 바닥재 들뜸	마감미비	카페트로 교체 완료
편의	’17.06.22.	육안점검	서울로 가게 천정 누수	배수관 연결부 미비	배수관 연결부 보수 완료
편의	’17.08.04.	육안점검	수목고사10주	생육 미적응	교체완료

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반 시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이 동 훈
	☎3708-2543	주무관	이 상 욱
	도시기반 시설본부 (방재시설부)	담당사무관	김 인 숙
	☎3708-8733	주무관	이 원 영
	도시기반 시설본부 (건축부)	담당사무관	차 무 흥
	☎3708-2656	주무관	송 옥 의
	도시기반 시설본부 (설비부)	담당사무관	여 인 웅
	☎3708-8619	주무관	김 도 형
	작 성 일 : 2017.10.