함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 동절기 긴급 소방용수시설 일제조사 결과보고(신교)

1. 관련근거

가. 재난관리과-10590(2017.12.22.)호 「2017년도 동절기 긴급 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)」

2. 위와 관련 2017년도 우리119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제점검·정비를 마치고 붙임과 같이 보고합니다.(정기조사 미실시한 경우 일제수리조사 일정으로 병행조사함)

가. 기 간

- 소방용수 일제 점검 : 2017. 12. 22.(금) ~ 12. 28.(목)(기간중 출장 조사 실시)

※ 비상소화장치 병행점검·확인 병행

나. 조사 대상

총계 (공설+사설)	소계 (공설)	소화전		저수조	급수탑	사설	비상 용수	비소
		지상식	지하식
413	392	153	239	5	0	16	0	38

붙임   1. 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 주차구획선내 소화전 설치여부 1부.

3. 주차구획선 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	이종후		1팀장	김성권		센터장	01/02 유재환
협조자
시행	신교119안전센터-23	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화	02) 737-8119	/전송	02) 736-0119	/	lucidity@seoul.go.kr	/	대시민공개