특수장소 확인검사서(나폴레옹 제과점)

담당자	검사지도팀장	예방과장		결재
박규현	전재인	01/02 오용규
협 조

문서번호 :	예방과-3

예방과-16406(2017. 12. 29.)호 「조치명령대상 현장확인 계획」와 관련 현장 확인검사 결과를 아래와 같이 복명합니다.

▣ 확인일: 2017. 12. 28.(목)

▣ 복명자: ****************

복 명 내 용
대 상 (위 치)	시정보완내용	확인결과	비고
********	〇 피난구 유도등 중형이상으로 교체(지하1층) - 주출입구 앞 - 비상구 앞	완비

붙임 현장확인 사진 1부.  끝.