	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 보수 현장검수 실시 알림

1. 강서수도사업소 시설관리과-26573(2017.12.29.)호 “소방용수(소화전)       보수내역 통보”와 관련입니다.

2. 소방용수시설(소화전) 보수완료에 따른 현장검수를 다음과 같이 알리니 이행     에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2018. 1. 2. ~ 2018. 1. 12.〔8일간〕

나. 대 상: 17개소

※ 배수불량: 미보수, 도로굴착통제: 도로3년·보도2년(도로법 시행령 제56조 6항)

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

※ 지하식 소화전 스탠드파이프 장착상태로 출수 확인

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 민원 발생을 최소화 하기 위해 밸브조절 시 최대한 서서히 개폐 검수하

여, 행정정보시스템 입력을 철저히 하고

2) 검수결과를 〔붙임2〕서식 활용하여 1. 15.한 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 2017년 소방용수시설 보수내역(최종)

2. 소방용수 현지 확인 결과서(부서) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장 및 각 119안전센터장
담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	01/02 이환종
협조자
시행	재난관리과-61	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개