고압가스 수불부(01.01)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	01/02 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	뚝도	구의	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					24,008						4,357
01.01		780	911	1,691	22,317		0	0	216	216	4,141
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.31
합계	0	780	911	1,691		0	0	0	216	216

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					25,731			48,091
01.01		0	0	0	25,731		1,226	46,865
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.30
01.31
합계	0	0	0	0		0	1,226