보  고  서(신기초등학교)

문서번호	급수운영과-71
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이슬	유명은	01/02 김정수
협조	주무관
	박용석

건물명칭	신기초등학교
건물현황	소 유 자	신기초등학교	소재지	양천구 신정3동 1274
	관 리 자	행정실장	전화번호	02-2601-9850	건축년도
	건물용도	공공시설	건축면적	10,508m2	세대수	1개동
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수	규모(용량)	물탱크재질	설치위치
	지 하	2	80ton	SMC	건물내
	지 상	2	35ton	SMC	건물내
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 밸브 잠금 완료 및 기존 직수배관으로 전체 급수 중.
	배관 구조 변경	가압직결급수 공사 완료
	관련도면 검토	현장조사결과 직결급수확인(저수조 거치지않고 펌프로 가압직결중)
	기 타
조사자 의견		저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물은 수도법 시행령 제50조에 의거 저수조 위생관리 대상에서 제외되므로 상기 건물을 제외하고자 함

2018. 1.

조사자 직 : 지방시설서기     성명 : 이  슬 (인)

확인자 직 : 급수운영과장     성명 : 김정수 (인)